**Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr DZ/28/12/2022**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa oferenta | ……………………………………………… |
| Adres oferenta | ……………………………………………... |
|  NIP | ……………………………………………... |
| Tel. | ……………………………………………... |
| E-mail: | ……………………………………………… |
| Osoba do kontaktu | ……………………………………………… |
| Nr rachunku bankowego do zapłaty | ……………………………………………… |

**ZAMAWIAJĄCY:**

KGHM CUPRUM Sp. z o.o.

Centrum Badawczo - Rozwojowe

Gen. Władysława Sikorskiego 2-8,

 53-659 Wrocław

**FORMULARZ OFERTOWY**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe **na zakup i dostawę sprzętu pomiarowego na potrzeby realizacji projektu ‘VOT3D. Ventilation Optimizing Technology based on 3D-scanning’ Project Agreement No 21119, finansowanego przez EIT RawMaterials GmbH**

przedstawiam ofertę:

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu pomiarowego na potrzeby realizacji projektu ‘VOT3D. Ventilation Optimizing Technology based on 3D-scanning’ Project Agreement No 21119, finansowanego przez EIT RawMaterials GmbH;

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.**

Oferowane urządzania powinny spełniać minimalne wymagania techniczne wskazane poniżej.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną lub więcej części zamówienia.

Do oferty należy dołączyć specyfikację techniczną o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej a także wymagane certyfikaty (jeśli dotyczy).

1. **CENA I TERMIN**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin ważności oferty** | **Minimum 30 dni** |
| **Termin płatności** | **Przelew 14 dni** |

**- Część I – Mierniki ciśnienia, manometr**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa zakupu** | **opis** | **Ilość** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| 1 | Mierniki ciśnienia, manometr  | Miernik powinien spełniać następujące wymagania:1. Możliwość odczytu w jednostkach Pa, hPa, mbar
2. Możliwość pracy w warunkach kopalnianych:

- występujące zapylenie powietrza- Wysoka wilgotność powietrza ( możliwość przekroczenia 90%)1. Powinien posiadać wbudowany czujnik do możliwości pomiaru ciśnienie atmosferycznego
2. Przynajmniej 12-miesięczne wsparcie techniczne po zakupie
 | 2 szt. | …………… | ……………… |

**- Część II – Anemometr skrzydełkowy - zakres pomiarowy minimum do 30 m/s**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa zakupu** | **opis** | **Ilość** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| 1 | Anemometr skrzydełkowy  | Anemometr powinien spełniać następujące wymagania:a) Zakres pomiarowy minimum do 30 m/sb) Możliwość pracy w warunkach kopalnianych: - występujące zapylenie powietrza - Wysoka wilgotność powietrza ( możliwość przekroczenia 90%)c) Rejestracja wartości średniej w określonym przedziale czasowym - możliwość pomiaru w ciągu pełnej minuty, możliwa praca w dłuższych przedziałachd) Przynajmniej 12-miesięczne wsparcie techniczne po zakupie1. Dostawca zapewni Zamawiającemu wzorcowanie przyrządu pomiarowego w cenie zakupu.
 | 2 szt. | …………… | ……………… |

**- Część III – Anemometr skrzydełkowy - zakres pomiarowy minimum do 20 m/s**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa zakupu** | **opis** | **Ilość** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| 1 | Anemometr skrzydełkowy | Anemometr powinien spełniać następujące wymagania:a) Zakres pomiarowy minimum do 20 m/sb) Możliwość pracy w warunkach kopalnianych: - występujące zapylenie powietrza - Wysoka wilgotność powietrza ( możliwość przekroczenia 90%)c) Rejestracja wartości średniej w określonym przedziale czasowym - możliwość pomiaru w ciągu pełnej minuty, możliwa praca w dłuższych przedziałachd) Przynajmniej 12-miesięczne wsparcie techniczne po zakupiee) Dostawca zapewni Zamawiającemu wzorcowanie przyrządu pomiarowego w cenie zakupuf) Dostawca powinien zapewnić wzorcowanie przyrządów objętych zamówieniem w laboratorium wzorcującym wentylacyjne przyrządy pomiarowe, objętym systemem jakości zgodnym z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005. | 2 szt. | ………………. | …………….. |

**- Część IV – Skaner laserowy 3D**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa zakupu** | **opis** | **Ilość** | **Cena netto** | **Cena brutto** |
| 1 | Skaner laserowy 3D | Skaner powinien spełniać następujące wymagania:a) Szeroki zasięg detekcji (minimum 100 metrów)b) Waga urządzenia do 1 kg (jednostka główna bez dodatkowych akcesoriów)c) 360 stopniowe pole widzeniad) Pionowe pole widzenia minimum 30 stopnie) Możliwość pomiaru minimum 300 punktów na sekundęf) Przynajmniej 12-miesięczne wsparcie techniczne po zakupie | 1 szt. | …………… | ……………… |

1. **OŚWIADCZENIA**

Oświadczam, że :

* + 1. Przygotowana oferta spełnia wszystkie wymagania wyszczególnione w zapytaniu ofertowym nr DZ/28/12/2022 z dnia 06.12.2022 r., dalej jako Zapytanie ofertowe.
		2. Zapoznałem/-am się z Zapytaniem ofertowym i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się podpisać umowę w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zrealizować zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym.
		3. Zapoznałem/-am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych.
		4. Przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy .
		5. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w toku postępowania.
		6. Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kghmcuprum.com
3. Administrator Danych Osobowych przetwarza:
a. Dane osobowe oferentów – w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego osobą fizyczną – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO – celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem.
b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy.
c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym – podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
6. podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Dostawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami;
7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają:
* prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
* usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;-o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy;
1. osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO
	* 1. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem się z Polityką Antykorupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. dostępnymi na stronie <https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna>

oraz klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. - CBR dostępną na stronie <https://kghmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcyjna-kghm-cuprum-sp-z-o-o-cbr.pdf> , która będzie wiążąca dla stron.

* + 1. Składając ofertę w postępowaniu oświadczam, że zarówno Oferent, jego reprezentanci jak i jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych.

…………………, ………………………………

 Miejscowość, data Podpis osoby upoważnionej